[NOMBRE DEL CONSULTORIO]

Consultorio Médico General y Procedimientos Estéticos No Invasivos

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS)

| Código: | PRO-PP-006 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | Junio 2025 |
| Responsable: | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Dirección: | [DIRECCIÓN DEL CONSULTORIO] |

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2025 | Creación del documento | [NOMBRE DE LA MÉDICA] | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo

2. Alcance

3. Marco Legal

4. Definiciones

5. Clasificación de Residuos

6. Caracterización de Residuos

7. Separación en la Fuente

8. Almacenamiento Interno

9. Ruta Sanitaria Interna

10. Recolección y Transporte Externo

11. Registro PGIRHS

12. Indicadores de Generación

13. Capacitación del Personal

14. Responsables

15. Registros

1. OBJETIVO

Establecer el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) para el consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO], con el fin de garantizar el manejo adecuado, seguro y ambientalmente responsable de todos los residuos generados en la prestación de servicios de salud, en cumplimiento de la normatividad colombiana vigente, protegiendo la salud del personal, los usuarios y el medio ambiente.

2. ALCANCE

El presente plan aplica a todos los residuos generados en el consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO], ubicado en [DIRECCIÓN DEL CONSULTORIO], que incluye los servicios de consulta externa de medicina general y procedimientos estéticos no invasivos (aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, mesoterapia, entre otros). Aplica a todo el personal que labora en el establecimiento.

3. MARCO LEGAL

| Norma | Descripción |
| --- | --- |
| Decreto 351 de 2014 | Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Deroga parcialmente el Decreto 2676 de 2000. |
| Resolución 1164 de 2002 | Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH). |
| Decreto 1076 de 2015 | Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Compila las normas de residuos peligrosos. |
| Resolución 2309 de 1986 | Sobre residuos especiales, incluyendo los hospitalarios. |
| Ley 9 de 1979 | Código Sanitario Nacional. Establece medidas sanitarias sobre manejo de residuos. |
| Decreto 4741 de 2005 | Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. |
| Resolución 1402 de 2006 | Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005 en materia de residuos peligrosos. |

4. DEFINICIONES

Residuos hospitalarios y similares: Objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que se generan durante la ejecución o mantenimiento de actividades médicas.

Residuos peligrosos: Residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente.

Biosanitarios: Residuos generados en el diagnóstico, tratamiento, prestación de servicios de salud o en la investigación que han tenido contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales.

Cortopunzantes: Residuos provenientes de elementos cortantes o punzantes que han sido usados en la atención a humanos o animales.

PGIRHS: Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares: instrumento de planeación que promueve prácticas responsables con el entorno.

Separación en la fuente: Clasificación de los residuos en el sitio donde se generan.

Ruta sanitaria: Trayecto que recorre el personal de aseo para la recolección interna de residuos.

Gestor externo: Empresa autorizada por la autoridad ambiental competente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios.

5. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL CONSULTORIO

De acuerdo con el Decreto 351 de 2014 y el Manual MPGIRH, los residuos generados en el consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO] se clasifican en:

5.1 Residuos No Peligrosos

| Tipo | Descripción | Ejemplos en el Consultorio | Color Recipiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Biodegradables | Residuos naturales no peligrosos que se descomponen naturalmente | Residuos de alimentos, papel sucio con alimentos | Verde |
| Reciclables | Residuos que no se descomponen fácilmente y pueden ser reutilizados | Papel, cartón, plástico limpio, vidrio, metales no contaminados | Blanco/Gris |
| Ordinarios e inertes | Residuos que no ofrecen riesgo de infección ni contaminación | Papeles de empaque limpios, servilletas no contaminadas | Negro/Verde |

5.2 Residuos Peligrosos

| Tipo | Descripción | Ejemplos en el Consultorio | Color Recipiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Biosanitarios | Con materia orgánica, sangre o fluidos corporales | Gasas, algodones, guantes usados en procedimientos, material con sangre | Rojo |
| Cortopunzantes | Elementos que pueden causar cortes o pinchazos | Agujas, jeringas con aguja, lancetas, bisturís, ampolletas rotas | Guardián (rígido rojo) |
| Anatomopatológicos | Tejidos, órganos, partes del cuerpo | Biopsias (si aplica), material de curetaje | Rojo |
| Fármacos parcialmente consumidos | Medicamentos vencidos o parcialmente usados | Medicamentos vencidos, frascos con restos de medicamentos | Rojo |
| Químicos | Sustancias o productos con características de peligrosidad | Desinfectantes concentrados, productos vencidos para estética | Rojo |

6. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

La caracterización de residuos permite conocer la composición y cantidad de los residuos generados. Para el consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO], se estima la siguiente generación mensual:

| Tipo de Residuo | Recipiente | Cantidad Estimada/Mes | Peso Estimado (kg/mes) | Gestor Externo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biosanitarios | Bolsa roja en recipiente con tapa | 4-6 bolsas | 2-4 kg | Empresa gestora autorizada |
| Cortopunzantes | Guardián 2L | 1-2 guardianes | 0.5-1 kg | Empresa gestora autorizada |
| Ordinarios | Bolsa negra/verde | 8-12 bolsas | 5-8 kg | Servicio público de aseo |
| Reciclables | Bolsa blanca/gris | 2-4 bolsas | 1-3 kg | Reciclador/chatarrero autorizado |
| Fármacos vencidos | Bolsa roja sellada | Variable | Variable | Empresa gestora autorizada |
| Residuos químicos | Contenedor especial | Variable | Variable | Empresa gestora autorizada |

7. SEPARACIÓN EN LA FUENTE

La separación en la fuente es la primera y más importante etapa del manejo de residuos. Se realiza en el lugar donde se generan los residuos. El personal que genera el residuo es el responsable de su correcta separación.

7.1 Sistema de Colores y Recipientes

| Color | Tipo de Residuo | Recipiente | Bolsa | Ubicación en el Consultorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROJO | Peligrosos infecciosos (biosanitarios, anatomopatológicos, fármacos) | Recipiente con tapa de pedal | Bolsa roja | Consultorio, área de procedimientos |
| ROJO (Guardián) | Cortopunzantes | Guardián rígido homologado | N/A - recipiente rígido sellable | Junto al área de trabajo, a la mano |
| NEGRO/VERDE | Ordinarios e inertes | Papelera con bolsa | Bolsa negra/verde | Sala de espera, recepción, baño |
| BLANCO/GRIS | Reciclables (papel, cartón, plástico) | Contenedor con bolsa | Bolsa blanca | Área administrativa |
| VERDE | Biodegradables | Contenedor | Bolsa verde | Cocina/comedor si aplica |

7.2 Reglas de Separación

NUNCA mezclar residuos peligrosos con ordinarios.

NUNCA reencapuchar las agujas con las dos manos; usar técnica de una mano.

NUNCA comprimir las bolsas de residuos con las manos.

SIEMPRE descartar agujas con la jeringa completa en el guardián.

SIEMPRE cerrar el guardián cuando esté 3/4 lleno (nunca llenarlo completamente).

SIEMPRE sellar las bolsas de residuos cuando estén 3/4 llenas.

Los medicamentos vencidos deben identificarse claramente y almacenarse separados hasta su entrega al gestor.

Los frascos de toxina botulínica o ácido hialurónico usados son residuos peligrosos (biosanitarios o químicos).

8. ALMACENAMIENTO INTERNO

El almacenamiento interno es el depósito temporal de los residuos en el lugar de generación o en el sitio destinado para tal fin dentro del consultorio, hasta su recolección para el almacenamiento central o su entrega al gestor externo.

8.1 Condiciones del Área de Almacenamiento Interno

El área de almacenamiento debe estar claramente identificada y señalizada.

Debe tener ventilación adecuada para evitar acumulación de olores y gases.

El piso debe ser de material impermeable, lavable y con resistencia a los agentes desinfectantes.

Debe contar con sistema de drenaje si se requiere lavado.

Debe estar cerrada con llave para restringir el acceso a personal no autorizado.

Debe contar con extintor cercano.

Temperatura ambiente controlada (máx. 30°C).

Los residuos peligrosos no deben permanecer más de 7 días en el almacenamiento interno.

Los guardianes llenos deben almacenarse en bolsa roja y en contenedor rígido hasta su entrega al gestor.

9. RUTA SANITARIA INTERNA

La ruta sanitaria interna es el trayecto que recorre el personal encargado de la limpieza para recolectar los residuos de los diferentes puntos de generación y llevarlos al área de almacenamiento central o punto de entrega al gestor externo.

9.1 Procedimiento de la Ruta Sanitaria

| Paso | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación | El personal se equipa con los EPP: guantes de caucho gruesos, tapabocas, bata impermeable, botas. |
| 2 | Inicio del recorrido | Comienza por las áreas menos contaminadas (administrativa) y termina en las más contaminadas (área clínica/procedimientos). |
| 3 | Recolección | Se retiran las bolsas cuando estén 3/4 llenas o al final de la jornada. Se cierra la bolsa con nudo doble. Se etiqueta con tipo de residuo, área, fecha y hora. |
| 4 | Transporte interno | Se usa carro de transporte exclusivo (no se usa para transporte de ropa limpia u otros). Las bolsas no se arrastran por el piso. |
| 5 | Depósito | Los residuos se llevan al área de almacenamiento interno separando peligrosos de no peligrosos. |
| 6 | Limpieza del carro | El carro de transporte se lava y desinfecta después de cada uso. |
| 7 | Disposición de EPP | Los guantes y otros EPP desechables se depositan en bolsa roja al finalizar. |
| 8 | Higiene de manos | Lavado de manos con agua y jabón tras retirar los guantes. |

9.2 Frecuencia de la Ruta Sanitaria

La ruta sanitaria se realiza con la siguiente frecuencia:

Residuos biosanitarios y cortopunzantes: al final de cada jornada de atención (mínimo 1 vez al día).

Residuos ordinarios y reciclables: cada vez que los recipientes lleguen a 3/4 de su capacidad o al final de la jornada.

Guardianes: cuando estén llenos en sus 3/4 partes.

10. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO

La recolección y transporte externo de los residuos peligrosos debe realizarse por un gestor externo autorizado por la autoridad ambiental competente (Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental urbana).

10.1 Requisitos del Gestor Externo

Licencia ambiental o autorización vigente de la autoridad ambiental.

Plan de gestión aprobado por la autoridad ambiental.

Vehículos de transporte autorizados para residuos peligrosos.

Manifiesto de transporte de residuos peligrosos (diligenciado en cada recolección).

Certificados de disposición final de los residuos recolectados.

Personal capacitado en el manejo de residuos hospitalarios peligrosos.

10.2 Documentos de Seguimiento

| Documento | Responsable de Emisión | Quién lo Recibe | Tiempo de Archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Manifiesto de transporte de residuos peligrosos | Gestor externo | Consultorio (copia) | 5 años |
| Certificado de disposición final | Gestor externo | Consultorio | 5 años |
| Acta de entrega de residuos cortopunzantes | Gestor externo | Consultorio | 5 años |
| Pesaje de residuos (bitácora) | Consultorio | Consultorio | 5 años |

11. REGISTRO PGIRHS

El Registro del PGIRHS comprende todos los documentos que evidencian el cumplimiento del plan. El consultorio debe mantener los siguientes registros actualizados y disponibles para inspección de las autoridades sanitarias y ambientales:

| Registro | Descripción | Periodicidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico de la situación actual | Evaluación inicial del manejo de residuos | Anual | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Bitácora de generación de residuos | Registro mensual del peso/cantidad de residuos generados por tipo | Mensual | Personal de limpieza / [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Manifiestos de transporte | Copia de los manifiestos emitidos por el gestor externo en cada recolección | Cada recolección | Gestor externo (copia al consultorio) |
| Certificados de disposición final | Emitidos por el gestor externo | Cada disposición | Gestor externo (copia al consultorio) |
| Actas de capacitación en PGIRHS | Registro de capacitaciones realizadas al personal | Semestral | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Informes de indicadores de generación | Análisis de indicadores de generación de residuos | Trimestral | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Plan de contingencia de residuos | Procedimiento para emergencias relacionadas con residuos | Cuando ocurra/revisar anual | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Contrato con gestor externo | Copia del contrato con la empresa recolectora autorizada | Vigencia del contrato | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

12. INDICADORES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Los indicadores de generación permiten hacer seguimiento a la cantidad de residuos generados, identificar tendencias y evaluar la efectividad de las medidas de minimización implementadas.

| Indicador | Fórmula | Unidad | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de generación de residuos peligrosos | Kg residuos peligrosos / N° consultas realizadas | Kg/consulta | < 0.05 kg/consulta | Mensual |
| Porcentaje de residuos peligrosos vs total | Kg residuos peligrosos / Kg totales x 100 | % | < 20% | Mensual |
| Generación de cortopunzantes | N° guardianes llenos / N° procedimientos con agujas | Guardianes/procedim. | Registro y tendencia | Mensual |
| Cumplimiento separación en fuente | N° hallazgos de mezcla / Total verificaciones x 100 | % | 0% mezclas | Semestral |
| Cumplimiento de entregas al gestor | N° entregas realizadas / N° entregas programadas x 100 | % | 100% | Trimestral |

13. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La capacitación en gestión de residuos es obligatoria para todo el personal que labore en el consultorio. Se establece el siguiente plan de capacitación:

| Tema | Contenido Principal | Dirigido a | Periodicidad | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inducción en PGIRHS | Clasificación, separación en fuente, rutas sanitarias, EPP | Todo el personal | Al ingreso | 2 horas |
| Separación en la fuente | Colores, recipientes, qué va en cada bolsa/contenedor | Todo el personal | Semestral | 1 hora |
| Manejo de cortopunzantes | Guardián, técnica segura, no reencapuchar | Personal asistencial | Semestral | 1 hora |
| Ruta sanitaria y almacenamiento | Procedimiento paso a paso, EPP, limpieza del carro | Personal de limpieza | Semestral | 1 hora |
| Gestión de residuos estéticos | Clasificación específica de residuos de procedimientos estéticos | Personal asistencial | Anual | 1 hora |
| Normatividad vigente | Decreto 351/2014, MPGIRH, actualizaciones normativas | [NOMBRE DE LA MÉDICA] | Anual | 2 horas |

14. RESPONSABLES

| Responsable | Funciones en el PGIRHS | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| [NOMBRE DE LA MÉDICA] Directora del Consultorio | Elaborar, actualizar y hacer cumplir el PGIRHS. Contratar gestor externo autorizado. Asegurar la capacitación del personal. Verificar el cumplimiento de indicadores. Presentar informes a la autoridad ambiental si se requiere. | Permanente |
| Personal asistencial | Separar correctamente los residuos en la fuente. Usar el guardián para cortopunzantes. Reportar irregularidades o accidentes con residuos. | En cada atención |
| Personal de limpieza / servicios generales | Realizar la ruta sanitaria interna. Limpiar y desinfectar los recipientes. Llevar la bitácora de generación de residuos. | Diario |

15. REGISTROS

| Nombre del Registro | Código | Tiempo de Retención | Responsable Custodia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitácora mensual de generación de residuos | FOR-PP-006-01 | 5 años | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Acta de capacitación en PGIRHS | FOR-PP-006-02 | 5 años | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Lista de chequeo de separación en fuente | FOR-PP-006-03 | 2 años | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Informe trimestral de indicadores PGIRHS | FOR-PP-006-04 | 5 años | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Copia manifiestos de transporte y certificados | FOR-PP-006-05 | 5 años | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |