CONSULTORIO MÉDICO
[NOMBRE DEL CONSULTORIO]

MANUAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

| Código: | MAN-INF-001 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 07/06/2026 |
| Elaboró: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Médica General |
| Revisó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Propietaria |
| Aprobó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Propietaria |

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/06/2026 | Versión inicial | [NOMBRE DE LA MÉDICA] | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

# 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la gestión, mantenimiento y mejora de la infraestructura física del Consultorio Médico [NOMBRE DEL CONSULTORIO], garantizando que las instalaciones cumplan con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, y brinden condiciones seguras, dignas y adecuadas para la atención de los pacientes y el trabajo del personal.

# 2. ALCANCE

Aplica a todas las áreas físicas del Consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO] ubicado en [DIRECCIÓN DEL CONSULTORIO], [CIUDAD]: sala de espera, consultorio médico, área de procedimientos (si aplica), baño, área de esterilización/desinfección y demás espacios del establecimiento.

# 3. MARCO LEGAL

| Norma | Descripción y aplicabilidad |
| --- | --- |
| Resolución 3100 de 2019 | Estándares mínimos de habilitación de infraestructura para servicios de salud, Anexo Técnico 1. |
| Decreto 351 de 2014 | Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud. Aplica para el diseño de áreas de almacenamiento de residuos. |
| Resolución 1164 de 2002 | Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares (MPGIRH). Complemento al Decreto 351/2014. |
| NSR-10 | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Requisitos estructurales de las edificaciones. |
| NTC 4595 | Norma Técnica Colombiana sobre planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares (referencia para espacios accesibles). |
| Ley 361 de 1997 | Mecanismos de integración social de personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad en establecimientos. |
| Decreto 1072 de 2015 | Decreto Único del Sector Trabajo. Condiciones de seguridad en el lugar de trabajo. |
| Resolución 0312 de 2019 | Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| NTC-OHSAS 18001 | Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional (referencia). |

# 4. DEFINICIONES

Infraestructura: Conjunto de instalaciones físicas, espacios, servicios básicos y condiciones ambientales del establecimiento de salud.

Área asistencial: Espacio físico donde se prestan directamente los servicios de salud al paciente.

Área de apoyo: Espacios que complementan la atención: sala de espera, baños, áreas de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo: Actividades programadas para prevenir el deterioro o falla de las instalaciones y equipos.

Mantenimiento correctivo: Actividades para restablecer condiciones normales de funcionamiento después de una falla.

Accesibilidad: Condiciones que permiten a las personas con discapacidad acceder, circular y usar el establecimiento sin barreras.

Residuos biosanitarios: Residuos generados en la atención en salud con potencial de riesgo biológico (Decreto 351/2014).

# 5. ESTÁNDARES FÍSICOS SEGÚN RESOLUCIÓN 3100 DE 2019

## 5.1 Requisitos Generales de la Infraestructura

La Resolución 3100 de 2019, Anexo Técnico 1, establece los siguientes estándares de infraestructura para el servicio de Consulta de Medicina General:

• Área mínima del consultorio: 12 m² - El consultorio médico debe tener un área mínima de 12 metros cuadrados de área útil, suficiente para contener el escritorio médico, la camilla de examen, área de lavado de manos y espacio para desplazamiento del médico y el paciente.

• Lavamanos: Debe existir lavamanos de uso exclusivo para el consultorio, con agua corriente, jabón líquido y sistema de secado de manos (toallas desechables o secador). El lavamanos debe ser de accionamiento NO manual (codo, rodilla, pie o sensor) para el área de procedimientos.

• Camilla de examen: Camilla o diván de examen con cobertura lavable o con papel desechable, posicionable según necesidad clínica.

• Privacidad visual y auditiva: El consultorio debe garantizar privacidad visual (paredes o biombos) y relativa privacidad auditiva durante la consulta.

• Iluminación: Iluminación natural y/o artificial suficiente para el examen clínico. Mínimo 500 lux en el área de examen físico.

• Ventilación: Ventilación natural o artificial que garantice renovación de aire y confort térmico. Se recomienda ventilación cruzada o sistema de aire acondicionado con filtros adecuados.

• Señalización: El consultorio debe contar con señalización de seguridad, evacuación, riesgo biológico (donde aplique) y accesibilidad según normas colombianas.

• Baño para pacientes: Debe existir baño accesible para pacientes, con lavamanos, inodoro y condiciones de higiene adecuadas. Para atención de personas con discapacidad motora, debe ser accesible según Ley 361/1997.

• Sala de espera: Área de espera cómoda, bien iluminada y ventilada, con sillas suficientes para la demanda de pacientes. Debe incluir señalización y derechos de los pacientes visibles.

• Almacenamiento de residuos: Área o recipientes para la disposición transitoria de residuos ordinarios y biosanitarios, debidamente separados y señalizados según el PGIRH.

## 5.2 Verificación de Cumplimiento de la Infraestructura Actual

Se realiza la siguiente verificación del estado actual de la infraestructura del consultorio:

| Requisito | ¿Cumple? | Observaciones | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Área mínima consultorio ≥12 m² | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Lavamanos en consultorio | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Camilla de examen | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Privacidad visual | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Iluminación adecuada ≥500 lux | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Ventilación adecuada | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Señalización de seguridad | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Baño para pacientes | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Sala de espera | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Almacenamiento de residuos | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |
| Accesibilidad para discapacitados | □ Sí □ No □ Parcial |  |  |

# 6. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS NO INVASIVOS

Para la realización de procedimientos estéticos no invasivos (toxina botulínica, rellenos dérmicos, peelings, mesoterapia, PRP), el área debe cumplir con condiciones adicionales de asepsia y equipamiento:

Iluminación de alta intensidad y ajustable (luz fría preferiblemente, mínimo 1000 lux en el campo de trabajo)

Lavamanos de accionamiento no manual o sensor en el área donde se realizan los procedimientos

Superficie de trabajo de material liso, no poroso y fácilmente desinfectable (acero inoxidable o similar)

Sistema de almacenamiento bajo llave y temperatura controlada para toxina botulínica (2-8°C) y otros biológicos

Kit de emergencias disponible y accesible en el área de procedimientos

Recipientes para residuos cortopunzantes (guardianes) disponibles y seguros

Disponibilidad de oxígeno medicinal y elementos de reanimación básica (ambú, cánulas de Guedel)

Cámara para fotografías clínicas o área con fondo neutro y buena iluminación

Privacidad total durante los procedimientos estéticos (la paciente/paciente debe sentirse cómodo/a)

# 7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

## 7.1 Mantenimiento Preventivo Programado

Se establece el siguiente cronograma de mantenimiento preventivo de la infraestructura del consultorio:

| Área/Elemento | Actividad de mantenimiento | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Paredes y cielos rasos | Inspección de humedad, grietas, pintura. Repintar si necesario | Semestral | Contratista externo |
| Pisos | Verificar estado, sellado de juntas, limpieza profunda | Trimestral | Servicios generales |
| Puertas y ventanas | Revisión de bisagras, cerraduras, empaques, vidrios | Trimestral | Contratista externo |
| Red eléctrica | Verificación de tomacorrientes, interruptores, breakers, tierra física | Anual | Electricista certificado |
| Red hidráulica | Revisión de llaves, sifones, sanitarios, duchas (si aplica) | Semestral | Plomero certificado |
| Aire acondicionado/ventilación | Limpieza de filtros, revisión del compresor, carga de gas | Semestral | Técnico certificado |
| Lavamanos | Verificar sello, grifo, desagüe, dispensador de jabón y papel | Mensual | Servicios generales / médica |
| Iluminación | Cambio de bombillas dañadas, limpieza de luminarias | Mensual | Servicios generales |
| Señalización | Verificar estado y vigencia de señales, reemplazar deterioradas | Semestral | Médica propietaria |
| Área de residuos | Limpieza y desinfección del área de almacenamiento transitorio | Mensual | Servicios generales |
| Extintores | Revisión de carga, vencimiento, accesibilidad | Anual | Empresa certificada |
| Camilla de examen | Verificar estado, limpieza profunda, cambio de recubrimiento si necesario | Mensual | Médica / auxiliar |

# 8. GESTIÓN DE RESIDUOS

En cumplimiento del Decreto 351 de 2014 y la Resolución 1164 de 2002 (Manual PGIRH), el consultorio implementa el siguiente sistema de gestión de residuos:

## 8.1 Clasificación de Residuos

| Tipo de residuo | Identificación | Ejemplos en el consultorio |
| --- | --- | --- |
| Residuos no peligrosos ordinarios | Bolsa NEGRA | Papeles administrativos, envases plásticos limpios, residuos de alimentos |
| Residuos biosanitarios (con riesgo biológico) | Bolsa ROJA | Gasas, apósitos, guantes, material con sangre o fluidos corporales |
| Residuos anatomopatológicos | Bolsa ROJA (especial) | Tejidos, líquidos corporales (si aplica en PRP: sangre residual) |
| Residuos cortopunzantes | Guardián ROJO (contenedor rígido) | Agujas, bisturís, lancetas, ampollas rotas |
| Residuos de medicamentos | Bolsa ROJA o contenedor específico | Frascos con residuos de medicamentos, toxina botulínica vencida |
| Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Recolección especial | Equipos médicos en desuso, pilas, cables |

## 8.2 Ruta Sanitaria de Residuos

Los residuos biosanitarios y cortopunzantes deben ser recogidos por una empresa gestora de residuos peligrosos con licencia ambiental vigente. El contrato con la empresa gestora debe estar disponible en la carpeta de habilitación del consultorio.

Empresa gestora contratada: [NOMBRE DE LA EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS]
Número de contrato: [NÚMERO DE CONTRATO]
Frecuencia de recolección: [FRECUENCIA]
Licencia ambiental: [NÚMERO DE LICENCIA]

# 9. CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES

El consultorio debe contar con un programa de control de vectores y plagas certificado por una empresa autorizada por las autoridades ambientales. Los registros deben ser archivados y estar disponibles para inspección sanitaria.

Contrato vigente con empresa certificada para control de plagas: [NOMBRE EMPRESA] - Contrato N° [N°]

Fumigación y control preventivo con una frecuencia mínima de cada 6 meses

Inspección visual mensual por parte del personal del consultorio

Sellado de grietas, fisuras y posibles vías de ingreso de roedores e insectos

Mantenimiento adecuado de desagües y sifones

Almacenamiento correcto de alimentos (si los hay en el consultorio)

Registro de cada intervención de control de plagas en el formato de inspección de infraestructura (FOR-INF-001)

# 10. SEÑALIZACIÓN DEL CONSULTORIO

El consultorio debe contar con señalización clara, visible y conforme a las normas colombianas (NTC 1700, NTC 4166):

| Tipo de señal | Características | Dónde se ubica |
| --- | --- | --- |
| Señales de evacuación y emergencia | Verde con blanco | Salidas, rutas de evacuación, punto de encuentro |
| Señales de prohibición | Rojo con blanco | No fumar, no ingerir alimentos en áreas clínicas |
| Señales de advertencia / precaución | Amarillo | Riesgo biológico, piso mojado, alto voltaje |
| Señales de información | Azul con blanco | Consultorio médico, baño, sala de espera, recepción |
| Señales de obligación | Azul | Uso de EPP obligatorio en áreas específicas |
| Derechos de los pacientes | Visible en sala de espera | Resolución 13437/1991 |

# 11. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| % cumplimiento estándares infraestructura | (Requisitos cumplidos/Requisitos totales)×100 | 100% | Semestral |
| N° mantenimientos preventivos realizados vs programados | Realizados/Programados×100 | ≥90% | Anual |
| % contratos de servicios de apoyo vigentes | (Contratos vigentes/Contratos requeridos)×100 | 100% | Trimestral |
| N° no conformidades de infraestructura identificadas en inspección | Conteo absoluto | 0 | Semestral |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 |