CONSULTORIO MÉDICO
[NOMBRE DEL CONSULTORIO]

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

| Código: | PRO-INF-001 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 07/06/2026 |
| Elaboró: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Médica General |
| Revisó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Propietaria |
| Aprobó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Propietaria |

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/06/2026 | Versión inicial | [NOMBRE DE LA MÉDICA] | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

# 1. OBJETIVO

Definir el programa sistemático de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física del Consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO], garantizando que las instalaciones se mantengan en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad, higiene y cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por la Resolución 3100 de 2019.

# 2. ALCANCE

Aplica a todas las instalaciones, redes, acabados y elementos físicos del consultorio ubicado en [DIRECCIÓN DEL CONSULTORIO], [CIUDAD], incluyendo: red eléctrica, red hidráulica, sistema de ventilación/climatización, pisos, paredes, cielos rasos, puertas, ventanas, baños, área de espera y área clínica.

# 3. MARCO LEGAL

Resolución 3100 de 2019 - Estándares de infraestructura para habilitación

NSR-10 - Reglamento de Construcción Sismo Resistente

Decreto 1072 de 2015 - Seguridad en el trabajo

Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos SST

RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano

# 4. DEFINICIONES

Mantenimiento preventivo: Conjunto de actividades programadas orientadas a prevenir fallas y deterioro de la infraestructura, realizadas antes de que ocurra una falla.

Mantenimiento correctivo: Actividades realizadas para corregir una falla o deterioro ya ocurrido, restableciendo las condiciones normales de operación.

Orden de trabajo: Documento que registra la solicitud, descripción, ejecución y cierre de una actividad de mantenimiento.

No conformidad de infraestructura: Condición de la infraestructura que no cumple con los estándares mínimos de habilitación o seguridad establecidos.

# 5. CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El siguiente cronograma establece las actividades de mantenimiento preventivo para cada mes del año:

| Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza filtros A/A y ventilación | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Inspección red eléctrica | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Revisión red hidráulica |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Inspección pisos y paredes |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Revisión puertas y ventanas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Revisión y recarga extintores | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Control de plagas y vectores |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| Verificación señalización |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Mantenimiento camilla examen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Inspección área residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pintura y acabados (si necesario) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Revisión PGIRH y contrato empresa gestora |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

# 6. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| Paso | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Paso 1 | Identificación de la falla | El personal del consultorio identifica una condición de la infraestructura que no está funcionando correctamente o que representa un riesgo. La reporta a la médica propietaria verbalmente o por escrito. |
| Paso 2 | Evaluación de la urgencia | La médica propietaria evalúa si la falla representa: a) Riesgo inmediato para pacientes o personal (acción inmediata), b) Impacto en la operación del consultorio (acción en 24-48h), c) Deterioro cosmético o funcional menor (programar en mantenimiento preventivo). |
| Paso 3 | Apertura de orden de trabajo | Se diligencia el formato de orden de trabajo con la descripción de la falla, fecha, área afectada y prioridad asignada. |
| Paso 4 | Contacto con proveedor | Se contacta al proveedor de mantenimiento calificado para el tipo de falla: electricista, plomero, técnico de aires, contratista de construcción. |
| Paso 5 | Ejecución del mantenimiento | El proveedor realiza la reparación. El personal del consultorio verifica que el trabajo se realice correctamente. |
| Paso 6 | Verificación y cierre | Se verifica que la falla fue corregida y que la infraestructura cumple nuevamente con los estándares requeridos. Se cierra la orden de trabajo con la fecha de solución. |
| Paso 7 | Registro | Se registra la intervención en el formato FOR-INF-001 y se archiva el comprobante del servicio realizado. |

# 7. PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO

El consultorio mantiene los siguientes proveedores calificados para servicios de mantenimiento:

| Tipo de mantenimiento | Proveedor | Teléfono de contacto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléctrico | [NOMBRE ELECTRICISTA] | [TELÉFONO] | Certificado RETIE vigente |
| Hidráulico/Plomería | [NOMBRE PLOMERO] | [TELÉFONO] |  |
| Aire acondicionado | [NOMBRE TÉCNICO A/A] | [TELÉFONO] |  |
| Control de plagas | [NOMBRE EMPRESA] | [TELÉFONO] | Licencia ambiental vigente |
| Gestión de residuos peligrosos | [NOMBRE EMPRESA GESTORA] | [TELÉFONO] | Contrato vigente, licencia ambiental |
| Mantenimiento general (pintura, mampostería) | [NOMBRE CONTRATISTA] | [TELÉFONO] |  |

# 8. INDICADORES

| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| % actividades mantenimiento preventivo ejecutadas | Realizadas/Programadas×100 | ≥90% | Anual |
| Tiempo promedio resolución mantenimiento correctivo | Suma días resolución/N° correctivos | ≤5 días hábiles | Mensual |
| N° no conformidades infraestructura en visitas de habilitación | Conteo | 0 | En cada visita |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 |