CONSULTORIO MÉDICO
[NOMBRE DEL CONSULTORIO]

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

| Código: | PRO-DOT-001 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 07/06/2026 |
| Elaboró: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Médica General |
| Revisó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Propietaria |
| Aprobó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Propietaria |

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/06/2026 | Versión inicial | [NOMBRE DE LA MÉDICA] | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

# 1. OBJETIVO

Definir el proceso estandarizado para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos del Consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO], garantizando que los equipos funcionen correctamente, sean seguros para los pacientes y el personal, y cumplan con los estándares de precisión requeridos para la atención médica de calidad.

# 2. ALCANCE

Aplica a todos los equipos biomédicos e instrumental clínico del consultorio: equipos de diagnóstico, equipos de monitoreo, equipos para procedimientos estéticos, equipos de urgencias y todos los elementos de dotación que requieran mantenimiento periódico.

# 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

| Paso | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificación del equipo | Se identifica el equipo que requiere mantenimiento (preventivo según cronograma o correctivo por falla detectada). Se ubica en el inventario (FOR-DOT-001). |
| 2 | Verificación del tipo de mantenimiento | Se determina si es mantenimiento preventivo (programado según cronograma MAN-DOT-001) o correctivo (por falla o deterioro detectado). |
| 3 | Contacto con el proveedor de mantenimiento | Se contacta al proveedor de mantenimiento biomédico certificado correspondiente al tipo de equipo. |
| 4 | Ejecución del mantenimiento | El técnico realiza el mantenimiento o calibración. Se verifica que el equipo funcione correctamente al finalizar. |
| 5 | Registro del mantenimiento | Se diligencia el registro de mantenimiento: fecha, actividad, técnico, resultados, próximo mantenimiento. Se actualiza el FOR-DOT-001. |
| 6 | Verificación de funcionamiento post-mantenimiento | La médica propietaria verifica que el equipo funcione correctamente antes de volver a usarlo en pacientes. |
| 7 | Gestión de equipos en falla | Si el equipo no puede ser reparado o está fuera de la vida útil, se retira del servicio y se gestiona su disposición final según la normatividad de RAEE. |

# 4. PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE EQUIPOS

Cuando un equipo biomédico llega al final de su vida útil, presenta fallas irreparables o es sustituido por uno más moderno, se procede así:

Identificar el equipo a dar de baja, con sus datos de inventario

Solicitar concepto técnico escrito del proveedor de mantenimiento que justifique la baja

Retirar el equipo del inventario activo de equipos del consultorio

Gestionar la disposición final según corresponda: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), donación, venta a empresa de mantenimiento, etc.

Registrar la baja en el formato de inventario FOR-DOT-001 con fecha y justificación

Si el equipo es reemplazado, registrar el nuevo equipo en el inventario con todos sus datos

# 5. CONTROL DE CALIDAD DE GLUCÓMETRO

El glucómetro requiere un procedimiento especial de control de calidad que se realiza internamente:

Realizar el control de calidad con la solución control del fabricante según las instrucciones: nivel bajo y nivel alto

El resultado debe estar dentro del rango esperado indicado en el inserto de las tiras reactivas

Si el resultado está fuera del rango: verificar la solución control (no vencida), verificar las tiras (no vencidas, almacenadas correctamente), limpiar el sensor del glucómetro

Si persiste el problema: contactar el servicio técnico del fabricante

Registrar los controles de calidad en el libro de registro del glucómetro (fecha, lote de tiras, resultado del control, nombre de quien realiza)

# 6. TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR MÉDICO

El refrigerador para almacenamiento de toxina botulínica requiere monitoreo diario de temperatura:

Verificar y registrar la temperatura del refrigerador TODOS los días hábiles, dos veces al día (mañana y tarde)

Rango aceptable: 2-8°C. Temperatura objetivo: 4-5°C

Si la temperatura está fuera de rango: verificar puerta bien cerrada, volumen de carga, funcionamiento del compresor

Si la temperatura supera 8°C por más de 4 horas: contactar al proveedor de mantenimiento de refrigeración

Si la toxina botulínica fue expuesta a temperaturas fuera del rango recomendado por el fabricante, consultar el inserto antes de usar y contactar al distribuidor

Registrar cualquier incidencia de temperatura en el libro de control de temperatura

# 7. INDICADORES

| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| % cumplimiento mantenimientos programados | Realizados/Programados×100 | ≥90% | Semestral |
| Tiempo promedio resolución mantenimiento correctivo | Días hábiles hasta resolución (promedio) | ≤5 días | Mensual |
| % equipos con controles de calidad al día | Equipos con CQ/Total que requieren CQ×100 | 100% | Mensual |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 |