CONSULTORIO MÉDICO
[NOMBRE DEL CONSULTORIO]

PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS

| Código: | PRO-MED-001 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 07/06/2026 |
| Elaboró: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Médica General |
| Revisó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Aprobó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/06/2026 | Versión inicial | [NOMBRE DE LA MÉDICA] | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

# 1. OBJETIVO

Definir el proceso estandarizado para el almacenamiento, control y gestión de los medicamentos y dispositivos médicos terapéuticos del Consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO], garantizando sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia desde la recepción hasta su uso en el paciente.

# 2. ALCANCE

Aplica a todos los medicamentos e insumos del botiquín de urgencias y a todos los medicamentos y dispositivos médicos utilizados en procedimientos estéticos no invasivos.

# 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

## 3.1 Recepción de Medicamentos

Paso 1 - Verificación del pedido: Cotejar lo recibido con la orden de compra: nombre del medicamento, presentación, concentración, cantidad

Paso 2 - Verificación del proveedor: Comprobar que el proveedor esté autorizado por el INVIMA para el producto específico

Paso 3 - Verificación del producto: Comprobar: registro INVIMA en el empaque, fecha de vencimiento (mínimo 6 meses de vigencia al momento de recepción), lote, condiciones del embalaje, cadena de frío si aplica

Paso 4 - Rechazo si no cumple: Rechazar productos sin registro INVIMA, vencidos, con embalaje dañado, sin cadena de frío cuando se requería, o de origen dudoso

Paso 5 - Registro: Registrar la recepción en FOR-MED-001 con: fecha, producto, lote, vencimiento, cantidad, proveedor, número de factura

Paso 6 - Almacenamiento inmediato: Almacenar inmediatamente en las condiciones correctas según el tipo de producto

## 3.2 Almacenamiento de la Toxina Botulínica - Protocolo Específico

La toxina botulínica requiere manejo especial por ser un medicamento biológico termoestable:

| Etapa | Procedimiento específico |
| --- | --- |
| Al recibir | Verificar que llegó con indicadores de temperatura (si el proveedor los incluye). Colocar INMEDIATAMENTE en el refrigerador a 2-8°C. Registrar temperatura de llegada. |
| Almacenamiento | En refrigerador exclusivo a 2-8°C. NO congelar. NO colocar en la puerta del refrigerador (hay más variación de temperatura). Colocar en el centro de la nevera. |
| Monitoreo de temperatura | Verificar temperatura dos veces al día. Registrar en el libro de control. Alarma si supera 8°C. |
| Antes del uso | Sacar del refrigerador mínimo 15-30 minutos antes del uso (para que llegue a temperatura de confort para el paciente). No más de 1 hora antes de la reconstitución. |
| Reconstitución | Con solución salina 0.9% sin preservantes, jeringa de insulina 1ml. Según instrucciones del fabricante. Rotular el frasco con fecha y hora de reconstitución, concentración, nombre del producto. |
| Post-reconstitución | Usar idealmente el mismo día. Máximo 4 horas a temperatura ambiente o 24h refrigerada (verificar inserto del fabricante). No recongelar. |
| Sobrante | Inactivar con hipoclorito 0.5% antes de desechar. Desechar en guardianes o bolsa roja según el inserto del fabricante. |

## 3.3 Control Mensual de Medicamentos

El primer día hábil de cada mes se realiza la revisión mensual del inventario de medicamentos:

Verificar que todos los medicamentos del botiquín están disponibles y en las cantidades mínimas requeridas

Revisar fecha de vencimiento de todos los productos: retirar los vencidos, marcar los que vencen en los próximos 3 meses

Verificar condiciones de almacenamiento: temperatura, humedad, protección de la luz

Revisar el registro de temperatura del refrigerador: verificar que no hubo incidentes de temperatura

Verificar el stock de insumos de procedimientos estéticos: agujas, jeringas, cánulas, rellenos, toxina

Actualizar el formato FOR-MED-001 con los hallazgos y las acciones realizadas

Realizar los pedidos de reposición necesarios

# 4. INDICADORES

| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| % control mensual medicamentos realizado | Controles realizados/Meses del período×100 | 100% | Mensual |
| % medicamentos vencidos detectados | Medicamentos vencidos/Total medicamentos×100 | 0% | Mensual |
| % incidentes de cadena de frío documentados y manejados | Incidentes documentados/Total incidentes×100 | 100% | Mensual |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 |