CONSULTORIO MÉDICO
[NOMBRE DEL CONSULTORIO]

PROCESO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

| Código: | PRO-PP-004 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 07/06/2026 |
| Elaboró: | [NOMBRE DE LA MÉDICA], Médica General |
| Revisó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |
| Aprobó: | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

| Versión | Fecha | Cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/06/2026 | Versión inicial | [NOMBRE DE LA MÉDICA] | [NOMBRE DE LA MÉDICA] |

# 1. OBJETIVO

Establecer las precauciones estándar, los protocolos de esterilización/desinfección y las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir la transmisión de microorganismos patógenos durante la atención de los pacientes en el Consultorio [NOMBRE DEL CONSULTORIO], protegiendo tanto a los pacientes como al personal de salud.

# 2. MARCO LEGAL

Decreto 351 de 2014 - Gestión de residuos generados en atención en salud

Resolución 1164 de 2002 - Manual de procedimientos PGIRH

OMS - Directrices sobre higiene de manos en la atención sanitaria (2009)

Resolución 2003 de 2014 y 3100 de 2019 - Bioseguridad como estándar de habilitación

Decreto 1011 de 2006 - SOGCS

Normas internacionales CDC sobre precauciones estándar

# 3. PRECAUCIONES ESTÁNDAR

Las precauciones estándar se aplican a TODOS los pacientes independientemente de su diagnóstico o estado infeccioso conocido. Incluyen:

## 3.1 Protocolo de Higiene de Manos (OMS 6 Pasos)

La higiene de manos es la medida más importante para prevenir infecciones. Se realiza con agua y jabón (cuando las manos están visiblemente sucias) o con alcohol glicerinado al 70% (para manos sin suciedad visible).

TÉCNICA DE LAVADO CON AGUA Y JABÓN (mínimo 40-60 segundos):

Paso 1: Mojar las manos con agua corriente

Paso 2: Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos

Paso 3: Frotar las palmas entre sí

Paso 4: Frotar la palma derecha sobre el dorso izquierdo con los dedos entrelazados y viceversa

Paso 5: Frotar las palmas entre sí con los dedos entrelazados

Paso 6: Frotar el dorso de los dedos contra la palma opuesta, manteniendo unidos los dedos

Paso 7: Frotar con movimiento rotatorio el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma derecha y viceversa

Paso 8: Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo movimiento rotatorio y viceversa

Paso 9: Enjuagar las manos con agua

Paso 10: Secar con toalla desechable

Paso 11: Usar la toalla para cerrar el grifo (no contaminar manos limpias)

LAS 5 OCASIONES PARA EL LAVADO DE MANOS (OMS):

1. ANTES de tocar al paciente

2. ANTES de realizar una tarea limpia/aséptica

3. DESPUÉS del riesgo de exposición a fluidos corporales

4. DESPUÉS de tocar al paciente

5. DESPUÉS de tocar el entorno del paciente

## 3.2 Elementos de Protección Personal (EPP)

| EPP | ¿Cuándo usar? | Tipo disponible en el consultorio |
| --- | --- | --- |
| Guantes | Usar guantes para cualquier procedimiento que implique contacto con piel no intacta, mucosas, sangre, fluidos corporales. Cambiar entre pacientes. No tocar superficies con guantes contaminados. | Latex o nitrilo (talla S, M, L disponibles). Estériles para procedimientos invasivos. |
| Tapabocas | Para procedimientos con riesgo de salpicadura de fluidos. Para la atención de pacientes con síntomas respiratorios. Para procedimientos en zonas próximas a mucosas. | Tapabocas quirúrgico (fluidos) o N95 (aerosoles) |
| Gafas de protección | Para procedimientos con alto riesgo de salpicadura: extracción de PRP, peelings (vapores químicos), inyecciones en zonas con presión. | Gafas de seguridad o visores |
| Bata/delantal | Para procedimientos con riesgo de salpicadura significativa. | Bata desechable o lavable (lavado a 60°C+) |

# 4. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

## 4.1 Niveles de Procesamiento

Según la clasificación de Spaulding, los materiales e instrumentos del consultorio requieren diferentes niveles de procesamiento:

| Clasificación Spaulding | Descripción | Nivel requerido | Ejemplos en el consultorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Críticos | Penetran tejidos estériles o el sistema vascular | Esterilización | Agujas, jeringas, cánulas (todos desechables), bisturís |
| Semicríticos | Contactan mucosas o piel no intacta | Desinfección de alto nivel o esterilización | Espéculos (si aplica), laringoscopio |
| No críticos | Contactan piel intacta | Desinfección de bajo nivel | Tensiómetro, fonendoscopio, cinta métrica, camilla |

## 4.2 Desinfección de Superficies

La desinfección de superficies del área de atención se realiza con los siguientes agentes y frecuencias:

| Superficie/equipo | Frecuencia | Agente desinfectante |
| --- | --- | --- |
| Camilla de examen | Limpiar y desinfectar entre cada paciente | Hipoclorito de sodio al 0.5% o alcohol 70% |
| Mesa/escritorio médico | Limpieza al inicio y final de la jornada, y cuando hay contaminación visible | Alcohol 70% o solución desinfectante de superficies |
| Superficies de trabajo (procedimientos estéticos) | Desinfección antes de cada paciente | Hipoclorito 0.5% o alcohol 70% |
| Pisos | Limpieza con desinfectante al inicio y final de jornada | Hipoclorito 0.5% diluido en agua |
| Mesas de mayo o auxiliares | Entre cada procedimiento | Alcohol 70% |
| Tensiómetro, oxímetro (dispositivos) | Entre cada paciente: limpiar con paño con alcohol 70% | Alcohol 70% |

## 4.3 Preparación de Hipoclorito de Sodio

El hipoclorito de sodio comercial al 5.25% se diluye para obtener las concentraciones de trabajo:

| Concentración deseada | Uso | Dilución con hipoclorito 5.25% | Vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5% (5000 ppm) | Desinfección de superficies con materia orgánica visible | 1 parte de hipoclorito + 9 partes de agua | 24 horas |
| 0.1% (1000 ppm) | Desinfección de superficies sin materia orgánica visible | 1 parte de hipoclorito + 49 partes de agua | 24 horas |
| 0.05% (500 ppm) | Limpieza general de pisos, baños | 1 parte de hipoclorito + 99 partes de agua | 24 horas |

IMPORTANTE: El hipoclorito pierde actividad con la luz y el calor. Preparar fresco cada día. No mezclar con otros desinfectantes (especialmente amoniaco - produce gases tóxicos). Usar guantes al manipular.

# 5. MANEJO DE RESIDUOS BIOSANITARIOS

En cumplimiento del Decreto 351 de 2014, el consultorio implementa el siguiente plan de gestión de residuos:

## 5.1 Separación en la Fuente

Residuos ordinarios (bolsa NEGRA): papel, empaques limpios, residuos no contaminados

Residuos biosanitarios (bolsa ROJA): gasas contaminadas, guantes usados, algodón con sangre, material de vendaje, empaque de material estéril usado

Residuos cortopunzantes (guardián ROJO): agujas, lancetas, jeringas con aguja integrada (NO doblar ni re-encapsular agujas nunca)

Residuos de medicamentos (bolsa ROJA especial): ampollas vacías, frascos de medicamentos

## 5.2 Almacenamiento y Disposición

Los guardianes se sellan cuando están llenos en sus 3/4 partes

Los residuos biosanitarios se entregan a la empresa gestora de residuos peligrosos: [NOMBRE EMPRESA], Contrato N° [N°]

Frecuencia de recolección: [FRECUENCIA PACTADA]

Los residuos ordinarios se llevan a la canasta de basuras del edificio/sector

Los registros de entrega de residuos peligrosos se conservan en la carpeta de habilitación

# 6. BIOSEGURIDAD ESPECÍFICA PARA PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS

Los procedimientos estéticos inyectables (toxina botulínica, rellenos, mesoterapia, PRP) implican la ruptura de la barrera cutánea y requieren medidas adicionales de bioseguridad:

Usar SIEMPRE guantes estériles para los procedimientos de inyección

Preparar el material en una superficie limpia y desinfectada

Usar material de un solo uso para cada paciente: agujas, jeringas, cánulas

NUNCA compartir frascos de medicamentos abiertos entre pacientes sin uso de adaptadores estériles

La toxina botulínica una vez reconstituida es para un solo paciente o para usar el mismo día

Desechar INMEDIATAMENTE la aguja en el guardián después de cada inyección (no reencapsular)

Si se produce una salpicadura de sangre sobre la piel intacta: lavar con agua y jabón

Si se produce un pinchazo o corte con material contaminado: lavado abundante, reporte a ARL, protocolo de accidente biológico

# 7. PROTOCOLO DE ACCIDENTE BIOLÓGICO

En caso de exposición a sangre u otros fluidos corporales (pinchazo, corte, salpicadura en mucosas):

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1. Lavado inmediato | Piel: agua y jabón mínimo 5 minutos. Mucosas: solución salina o agua abundante. NO exprimir la herida. |
| 2. Reporte inmediato | Notificar a la ARL en las primeras 2 horas. Llevar la historia del paciente fuente (si aplica y con confidencialidad). |
| 3. Evaluación médica | Ir al centro de atención de la ARL para evaluación y toma de muestras basales del trabajador y del paciente fuente. |
| 4. Profilaxis post-exposición | Para VIH si el paciente fuente es VIH+ o desconocido en población de alto riesgo: iniciar PEP en las primeras 72 horas. Para VHB: administrar inmunoglobulina si no hay inmunidad y vacunar. |
| 5. Seguimiento serológico | Basal, 6 semanas, 3 meses, 6 meses para VIH y VHB. |
| 6. Registro | Diligenciar FURAT (Formulario Único de Reporte de Accidente de Trabajo) con la ARL. |

# 8. INDICADORES

| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| % cumplimiento protocolo lavado de manos | (Observaciones conformes/Total observaciones)×100 | ≥90% | Trimestral |
| % manejo correcto de residuos cortopunzantes | (Residuos en guardián/Total cortopunzantes generados)×100 | 100% | Mensual |
| N° accidentes biológicos reportados y gestionados | Conteo absoluto (reportados vs ocurridos) | Reportar 100% | Mensual |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 | [NOMBRE DE LA MÉDICA] Médica General - Propietaria Firma: _________________________ Fecha: 07/06/2026 |