PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Empresa: MEDICAL CENTER SILOÉ SAS

NIT: 902.052.974-3

Médico responsable: Dra. Yesika Zayra Vesga Español

Dirección: Calle 15A No. 1E-109 Local 1, Barrio Caobos · Cúcuta, Norte de Santander

Versión: 1.0 · 2025

Normativa: Resolución 3100/2019

1. Objetivo

Garantizar el correcto funcionamiento, seguridad y vida útil de los equipos biomédicos de MEDICAL CENTER SILOÉ SAS mediante mantenimiento preventivo y correctivo oportuno.

2. Cronograma de mantenimiento

| Equipo | Tipo mantenimiento | Frecuencia | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensiómetro | Calibración | Anual | Proveedor/INVIMA |  |
| Glucómetro | Calibración | Semestral | Proveedor |  |
| Oxímetro | Revisión | Anual | Proveedor |  |
| Equipo radiofrecuencia | Mantenimiento preventivo | Semestral | Proveedor autorizado |  |
| Equipo IPL | Mantenimiento preventivo | Anual | Proveedor autorizado |  |
| Báscula | Calibración | Anual | Ente certificado |  |

3. Hoja de vida de equipos

Cada equipo biomédico tiene una hoja de vida individual que registra: fecha de adquisición, especificaciones técnicas, registros de mantenimiento, calibraciones e incidencias. Ver carpeta individual por equipo.

4. Registro de mantenimiento

| Equipo | Fecha | Tipo | Proveedor | Hallazgos | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Firma del paciente / usuario C.C.: _______________ | Dra. Yesika Zayra Vesga Español Médico General · C.C. 1.140.858.207 RM: _______________ |
| --- | --- |

Documento generado por BIOAuditoria® · biomarketing.salud@gmail.com · © 2025